Конвектор газовый ferrad ac 2 феррад

-высота-630 мм ширина-455 мм глубина-220 мм

-макс. расход газа - 0,241 куб.м/ч

-вес - 22 кг

-закрытая камера сгорания - чугунный теплообменник

-диаметр штуцера подвода газа - 1/2 дюйма

Конвектор газовый ferrad ac 3 феррад

-высота-630 мм ширина-455 мм глубина-220 мм

-макс. расход газа - 0,322 куб.м/ч

-вес - 23,5 кг

-закрытая камера сгорания - чугунный теплообменник

-диаметр штуцера подвода газа - 1/2 дюйма

Конвектор газовый ferrad ac 4 феррад

-высота-630 мм ширина-605 мм глубина-220 мм

-макс. расход газа - 0,425 куб.м/ч

-вес - 30 кг

-закрытая камера сгорания - чугунный теплообменник

-диаметр штуцера подвода газа - 1/2 дюйма

Конвектор газовый ferrad ac 5 феррад

-высота-630 мм ширина-605 мм глубина-220 мм

-макс. расход газа - 0,505 куб.м/ч

-вес - 31,5 кг

-закрытая камера сгорания - чугунный теплообменник

-диаметр штуцера подвода газа - 1/2 дюйма